| 报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 污水池维修 水泥地面修复 | A池，拆除地面以上部分砖体，重新垒砌，水泥罩面 B池，开凿地面形成排水沟。 临近平台水泥墙面抹灰。 康车间南门夯平地基土，表面20公分水泥覆盖。 卸车平台水泥墙面清理，重新抹灰找平 | 米 | - 长3.45×宽1.85×高0.7 - B.水槽9×0.1×0.05接管入池 水泥墙面1.7×0.5+3.5×1+1.8×0.2=4.71㎡ 1.6×0.63=1㎡ 水泥台形状不规则，测量计算为：18平米。 |  |  |
| 停车场开口 | 杂草铲除，修理成斜坡，沥青石子硬化。 | 米 | 上长3.3米+下长5米 高3.2米 =13.28㎡ |  |  |
| 井口维修 | 1、将积水处增高5公分。开凿引水沟，及时排净积水。 2、将原井口升高5厘米左右，砌实基面，重新安装。 | 米 | 地面维修2处。 西侧：3.9×4.5+3.6×1.4=22.59㎡。 东侧：3.05×9.9=30.22㎡ 合计：52.81㎡。 井口维修九处。实际测量面积为：17.36㎡ |  |  |
| 车间下水管、消防管道、消防沙池维修 | - 敲开硬化地面，更换下水管，回填基土及压实，表面水泥固化。 - 水泥覆面切开，消防管道探查、回填基土及压实，上覆25CM水泥。 - 按照标准修建容积不少于2立方米消防沙池，双面抹灰 | 米 | 1、7.5米×0.6米=4.57㎡ - 切开面积：7.76平方米 - 长2米×宽1.5米×高0.6米 |  |  |
| 土地修整 | 杂草铲除，平整土地，垃圾物清除。 | 米 | 25米×15米=375㎡ 塌陷地面填补约5平方 |  |  |
| 屋顶防水 办公楼南墙开窗 | 1、紧固彩钢瓦，接口处抹防水胶。 2、水泥墙面切开，安装铝合金套窗。抹灰及墙面涂料 | 米 | 1、6米×10米=60㎡ 2、1.3×1.3开孔 3、安装双层铝合金窗 |  |  |
| 其他小面积维修。 | 消防栓台、墙角、门边区域抹灰加固 | 米 | 按工程量计算 |  |  |
| 垃圾外运 | 清理现场建筑垃圾及清运至建筑垃圾场。 |  | 所有垃圾外运费用包含在维修报价内，不再重复计算。 |  |  |
| 报价合计（大写） ，小写 元 |  |  |  |  |  |
| 说明：1.所采购产品为含税开票价格，并为一次性报价； 2.产品价格为包含运费、税费、安装费； 3.所供产品规格及质量应达到国家标准； |  |  |  |  |  |

公司名称（公章）：

联系人：

联系电话：