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	产品名称
	主要规格要求
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	电子汽车衡
	型号：SCS-30
1. 称台：台面2.5m×6m，采用s8mm国标Q235B钢板，最大安全过载为125%FS。
2. 分度值：10kg
3. 传感器：4只桥式QS-D-10T型，适用温度范围；-30°C~+70°C
4. 配备称重仪表、打印装置及数据变送器等设备。
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	报价合计（大写）                            ，（小写）              元

	说明：1.所采购产品为含税开票价格，并为一次性报价；
2.产品价格包含运费、税费、安装调试费等；
3.所供产品规格及质量应达到国家或行业标准。


	



公司名称（公章）：
联系人：
联系电话：
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