报价单

| 产品名称 | 主要规格要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子汽车衡 | 型号：SCS-30 - 称台：台面2.5m×6m，采用s8mm国标Q235B钢板，最大安全过载为125%FS。 - 分度值：10kg - 传感器：4只桥式QS-D-10T型，适用温度范围；-30°C~+70°C - 配备称重仪表、打印装置及数据变送器等设备。 | 台 | 1 |  |  |
| 报价合计（大写） ，（小写） 元 |  |  |  |  |  |
| 说明：1.所采购产品为含税开票价格，并为一次性报价； 2.产品价格包含运费、税费、安装调试费等； 3.所供产品规格及质量应达到国家或行业标准。 |  |  |  |  |  |

公司名称（公章）：

联系人：

联系电话：